| Produktdatenblatt | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presseinsatzset Tiefnutverpressung 95-300 mm² f. Al feindrähtig im Kunstoffkoffer, 6-teilig | | | | |
| Typen-Nr.: | | MTAFSET-C | Art. Nr.: | 716641 |
| Datum: | | 07.2025 |  |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | BESCHREIBUNG | | | | |
| Presseinsatzset Tiefnutverpressung 95-300 mm² f. Al feindrähtig im Kunstoffkoffer, 6-teilig | | | | | |
|  | TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | | | |
| Querschnittsbereich: 95 - 300mm² | | | | | |
|  | LABELING | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Marke |  | | Typennummer Intercable | MTAFSET-C | | | | | | |
|  | VERPACKUNG & GEWICHT | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Verpackungseinheit | : | 1 Stück | | Gewicht | : | ca. 4,38 kg pro Stück | | Abmessungen | : | ca. 230 x 170 x 50 mm | | | | | | |